## 工程量清单报价表
附件1
《工程量清单报价表》
序号 | 分部分项工程名称及要求 | 单位 | 工程量 | 全费用单价 （元） | 合价 （元） | 备注
一 | 清单部分
2 | 成品保安亭 2.3mm标准箱（长*宽*高：6055*2990*2896 mm） 【工作内容】 1、成品标准箱采购费（含运费）、安装费及辅材； 2、标准箱内强、弱电管线敷设； 3、标准箱内门窗、天棚吊顶； 4、按设计图规定的其他内容。 【计量原则】1、根据施工图，按照套计算。 【质量要求】达到设计及相关规范要求合格。 | 个 | 1 |  |  | 具体材料详见集装箱材料参数表
4 | 2.3mm标准箱（长*宽*高：6055*2990*2896 mm） 【工作内容】 1、成品标准箱采购费（含运费）、安装费及辅材； 2、标准箱内强、弱电管线敷设； 3、标准箱内门窗、天棚吊顶； 4、按设计图规定的其他内容。 【计量原则】1、根据施工图，按照套计算。 【质量要求】达到设计及相关规范要求合格。 | 套 | 17 |  |  | 具体材料详见集装箱材料参数表
5 | 2.3mm二连箱（长*宽*高：6055*2990*2896 mm） 【工作内容】 1、成品标准箱采购费（含运费）、安装费及辅材； 2、标准箱内强、弱电管线敷设； 3、标准箱内门窗、天棚吊顶； 4、按设计图规定的其他内容。 【计量原则】1、根据施工图，按照套计算。 【质量要求】达到设计及相关规范要求合格。 | 套 | 8 |  |  | 具体材料详见集装箱材料参数表
6 | 2.3mm三连箱（长*宽*高：6055*2990*2896 mm） 【工作内容】 1、成品标准箱采购费（含运费）、安装费及辅材、2个门； 2、标准箱内强、弱电管线敷设； 3、标准箱内门窗、天棚吊顶； 4、按设计图规定的其他内容。 【计量原则】1、根据施工图，按照套计算。 【质量要求】达到设计及相关规范要求合格。 | 套 | 3 |  |  | 具体材料详见集装箱材料参数表
8 | 2.3mm楼梯箱（长*宽*高：6055*2990*2896 mm） 【工作内容】 1、成品标准箱采购费（含运费）、安装费及辅材； 2、标准箱内强、弱电管线敷设； 3、标准箱内门窗、天棚吊顶； 4、按设计图规定的其他内容。 【计量原则】1、根据施工图，按照套计算。 【质量要求】达到设计及相关规范要求合格。 | 套 | 2 |  |  | 具体材料详见集装箱材料参数表
9 | 2.3mm6米走道箱（长*宽*高：5990*1800*2896 mm） 【工作内容】 1、成品标准箱采购费（含运费）、安装费及辅材； 2、标准箱内强、弱电管线敷设； 3、标准箱内门窗、天棚吊顶； 4、按设计图规定的其他内容。 【计量原则】1、根据施工图，按照套计算。 【质量要求】达到设计及相关规范要求合格。 | 套 | 14 |  |  | 具体材料详见集装箱材料参数表
10 | 2.3mm3米走道箱（长*宽*高：2990*1800*2896 mm） 【工作内容】 1、成品标准箱采购费（含运费）、安装费及辅材； 2、标准箱内强、弱电管线敷设； 3、标准箱内门窗、天棚吊顶； 4、按设计图规定的其他内容。 【计量原则】1、根据施工图，按照套计算。 【质量要求】达到设计及相关规范要求合格。 | 套 | 2 |  |  | 具体材料详见集装箱材料参数表
11 | 2.3mm门厅箱（长*宽*高：5990*1800*2896 mm） 【工作内容】 1、成品标准箱采购费（含运费）、安装费及辅材； 2、标准箱内强、弱电管线敷设； 3、标准箱内门窗、天棚吊顶； 4、按设计图规定的其他内容。 【计量原则】1、根据施工图，按照套计算。 【质量要求】达到设计及相关规范要求合格。 | 套 | 1 |  |  | 具体材料详见集装箱材料参数表
12 | 玻璃幕墙 【工作内容】 1、基层清理； 2、材质要求：骨架：2.3mm镀锌成型横梁,镀锌含量80g/㎡，玻璃：单层6mm厚钢化单面高透光low-e玻璃 3、玻璃幕墙安装、固定、打密封胶； 4、成品保护； 5、按设计图规定的其他内容。 【计量原则】 根据施工图并结合现场实际按照垂直投影面积进行计算。 【质量要求】 达到设计及相关规范要求合格。 | ㎡ | 246
13 | 室内单跑楼梯 【工作内容】 1、基层清理； 2、室内楼梯制作、安装、油漆； 3、成品保护； 4、按设计图规定的其他内容。 【计量原则】 根据施工图并结合现场实际按套进行计算。 【质量要求】 达到设计及相关规范要求合格。 | 套 | 1 |  |  | 具体材料详见集装箱材料参数表
14 | 不锈钢水槽（长*宽*高：500*500*800mm） 1、带不锈钢水龙头； 2、带给排水管； 3、不锈钢壁厚1.0厚； | 套 | 3
15 | 陶瓷拖把池 1、带不锈钢水龙头； 2、带给排水管； | 套 | 2
16 | 陶瓷洗手盆 1、带不锈钢水龙头； 2、带给排水管； | 套 | 2
17 | 陶瓷蹲便器 1、含4个隔断间、含水箱、阀门； 2、带给排水管； | 套 | 4
18 | 陶瓷小便器 1、含挡板、阀门； 2、带给排水管； | 套 | 2
19 | 咨询费，投标不下浮 | 项 | 1 |  | 900 | 不得变动，否则废标
20 | 总价（大写）： ¥： 元
备注：包括9%增值税专票、包装费、运输费、上下力费、预埋件、螺栓及安装费。
法定代表人： （签字或盖章）
日 期： 年 月 日

## 集装箱材料参数
附件2
集装箱材料参数表
部件名称6055*2990*2896 5990*1800*2896 |  | 名称 | 单位 | 数量
主体框架（标准箱、二连箱、三联箱、楼梯箱、走道箱、门厅箱）基本配置 2.3mm | 顶框架 | 2. 3mm镀锌成型横梁,镀锌含量80g/㎡,170宽5633mm长 | 支 | 2
|  | 2.3mm镀锌成型横梁,镀锌含量80g/㎡,170宽2688mm长 | 支 | 2
|  | 镀锌C90*1.3mm横撑,镀锌含量80g/㎡ | 支 | 7
|  | 20*20*1.0mm镀锌方管,镀锌含量80g/㎡ | 支 | 2
| 底框架 | 2.3mm镀锌成型横梁，镀锌含量80g/㎡，160宽2688mm长 | 支 | 2
|  | 2.3mm镀锌成型横梁，镀锌含量80g/㎡，160宽2688mm长 | 支 | 2
|  | 下横梁角钢泛水，5633mm | 支 | 2
|  | 下横梁角钢泛水，2688mm | 支 | 2
|  | 镀锌方管50*100*1.2mm镀锌横撑,镀锌含量80g/㎡ | 支 | 9
|  | 泛水槽一体件，5633mm | 支 | 2
|  | 泛水槽一体件，2688mm; | 支 | 2
| 立柱 | 2.3mm镀锌立柱,镀锌含量80g/㎡， 210宽，150宽2520mm高 | 支 | 4
|  | 连接件8.0mm，镀锌含量80g/㎡ | 块 | 8
|  | L型立柱加强筋 | 支 | 8
| 镀锌角件 | 上角件，镀锌含量80g/㎡，210*150*210mm | 个 | 4
|  | 下角件，⒅锌含量80g/㎡，210*150*160mm | 个 | 4
| 单瓦封顶 | 0.4mm彩钢单瓦,360度咬合,特殊防水方法 | 套 | 1
| 防潮 | 防潮膜，PE树脂薄膜1.0mm | 套 | 1
| 75玻璃棉 | 75mm玻璃丝绵保温棉被+锡落纸、14kg/m³
| 颜色 | 烤漆（静电喷塑) | 套 | 1
| 螺栓 | 内六角(镀锌） | 个 | 48
落水管 | 落水管 | 50落水管 | 支 | 4
吊顶瓦 | 吊顶瓦 | 0.4mm,831彩钢集成吊顶板，覆膜（厂内吊顶） | 套 | 1
38角铝 | 38角铝 | 38角铝,固定吊顶瓦 | 支 | 3
地面 | 水泥纤维板 | 18mm厚，1177*2820mm（力冠水泥板) | 张 | 5
内部装饰 | 踢脚线 | PVC材质，含固定配件,5.8m/支 | 套 | 3
| 阴角线 | 彩钢阴角线,白灰 | 支 | 4
门 | 高档钢质门 | 970*2035mm (950型墙板） | 套 | 1
窗 | 高档塑钢窗 | 925*1130单玻单推 （950型墙板） | 套 | 2
辅材 | 辅材 | 螺钉,密封胶,内部箱体连接件。 | 套 | 1
墙板 | 双面0.35 | 50岩棉,外橘皮内平板,容重80kg | 套 | 1
高级电配 | 高级电配 | 工业插座盒+工业插座（1套） 配电箱J-6(1个）,1个漏保（32A)， 1个断路器（2P32A)，断路器（1P16A)。4个五孔插座(10A)， 单开开关1个，1个三孔插座（16A)，LED长型灯2个40W，主线3*6㎡，三孔插座线(空调用）3*4㎡。五孔插座线3*2.5㎡.开关线2*1.5㎡ | 套 | 1